전라남도 공고 제2020 - 380호

도시가스 공급시설 공사계획 공고

도시가스사업법 제18조의3 및 같은 법 시행규칙 제30조의 규정에 따라 지역별 도시가스 공급시설 공사계획을 다음과 같이 공고합니다.

2020년   4 월  1일

전 라 남 도 지 사

1. 공사시행기간 : 2020. 1. 1 ~ 2021. 12. 31(2년간)

2. 시행자 및 공사대상지역

가. 목포도시가스㈜ : 목포시, 무안군, 영암군, 강진군

나. 대화도시가스㈜ : 여수시

다. 전남도시가스㈜ : 순천시, 광양시, 곡성군, 보성군, 구례군, 고흥군

라. ㈜해양에너지 : 나주시, 화순군, 장성군, 영광군, 해남군, 담양군, 함평군, 장흥군

도시가스 공급시설 공사계획

1. 도시가스사별 공급시설 공사계획 (총괄)

(단위 : m, 천원, 개)

업체별	공 급 시설별	2019년 12월말		2020년 계획			2021년 계획
		수 량	수요가수	수 량	투자액	수요가수	수 량	투자액	수요가수
합 계	계		464,204		49,586,639	15,073		61,343,629	11,818
	배 관	1,438,969	464,204	153,047	48,243,080	15,073	148,816	57,286,842	11,818
	정압기	265		17	1,343,559		14	4,056,787
목 포 도시가스	계		126,866		11,359,250	3,014		10,213,333	1,100
	배 관	469,863	126,866	34,331	11,109,250	3,014	30,100	10,163,333	1,100
	정압기	67		5	250,000		1	50,000
대 화 도시가스	계		97,317		13,964,674	3,807		22,806,141	1,778
	배 관	383,479	97,317	53,310	13,794,674	3,807	41,565	19,746,141	1,778
	정압기	56		3	170,000		2	3,060,000
전 남 도시가스	계		161,871		9,917,361	4,328		14,602,706	6,357
	배 관	512,664	161,871	24,562	9,347,361	4,328	35,943	14,002,706	6,357
	정압기	80		4	570,000		6	600,000
해 양 에너지	계		78,150		14,345,354	3,924		13,721,449	2,583
	배 관	72,963	78,150	40,844	13,991,795	3,924	41,208	13,374,662	2,583
	정압기	62		5	353,559		5	346,787

2. 지역별 배관공사 설치계획

1) 목포도시가스

가) 2020년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 57개소		34,331			3,014	11,109,250
목포시 소계 40개소		9,086		1월~12월	2,085	2,583,190
1	삼향동주민센터~서희1차	125	석현동	3	-	41,250
2	금장아파트~서희1차	195	석현동	6	1221	87,750
3	라송센트럴3차~국민건강보험공단	235	석현동	5	13	63,450
4	수정오피스텔~복된교회	187	옥암동	1	20	50,490
5	한국병원 뒷길	718	상동	3	75	193,860
6	김갑성~김백중	190	용당동	4	31	51,300
7	용호초등학교~전호길	95	용당동	1	13	21,850
8	40통 2호광장~오정용	590	산정동	1	59	159,300
9	신촌마을2길~박소례	108	용당동	2	15	29,160
10	정우빌라트2차~홍동신	260	용당동	2	18	70,200
11	포미타운2차~금강어린이집	474	용해동	2	56	127,980
12	가산토건~김찬영	90	산정동	3	19	20,700
13	해송오피스텔 주변	84	죽교동	3	10	22,680
14	대성동사거리~박병덕	120	대성동	4	15	32,400
15	북초등학교 인근	92	죽교동	4	10	24,840
16	명성빌리지~정복덕	180	죽교동	4	18	45,000
17	초원골드~장봉월	49	대의동	4	5	13,230
18	경동성당~박덕열	210	중동	5	44	56,700
19	해안로165번길	43	해안동	5	6	11,610
20	아침바다~이우근	149	수강동	5	22	40,230
21	세정탑빌~오종구	46	산정동	5	44	10,580
22	삼성아파트~이혜숙	323	산정동	6	38	87,210
23	섬마을해물탕~우리강다슬기	85	상동	6	10	22,950
24	진흥빌딩~종로약국	250	상동	6	28	67,500
25	산호뻘낙지~흥부감자탕	23	상동	6	4	4,600
26	M타운~신항교	545	달동	6	1	179,850
27	신항교	390	달동	1	-	136,500
28	조남권~김업례	127	용해동	7	14	34,290
29	의료원~은하빌라	633	이로동	7	80	170,910
30	동명도매어시장~송도마을	352	만호동	7	20	95,040
31	장애인복지회관~명인한약국	155	상동	7	16	41,850
32	동목포길42번길 주변	132	용해동	7	16	35,640
33	명도복지관 주변	137	산정동	7	14	36,990
34	5.5닭갈비~하당부영2차	312	옥암동	8	32	84,240
35	명성빌라~오강임	118	죽교동	8	12	31,860
36	자유시장~호남천막	586	삼학동	1	21	175,800
37	평화연립 ~ 변정성	195	연동	2	9	58,500
38	대성천주교~임문식(창조교회 부근)	174	대성동	9	13	52,200
39	대성초 주변(해동교회 옆 구간)	253	죽교동	9	36	75,900
40	강진수산 ~ 서정빌딩	56	연동	1	7	16,800
무안군 소계 9개소		6,529		1월~12월	820	1,605,160
1	승달빌라~청계어린이집	260	도림리	8	16	70,200
2	근대연립~도림길	404	도림리	8	12	109,080
3	한성도림맨션~마이홈룸	165	도림리	8	12	44,550
4	무안제일병원~무안전통시장	840	성내리	6	-	235,200
5	무안북초등학교 주변	762	교촌리	6	33	205,740
6	목포대학교 주변	1686	도림리	7	734	455,220
7	성남2길~뻘낙지길	260	성남리	9	12	70,200
8	오룡지구 일원(절반)	2000	오룡지구	10	-	373,930
9	청계1농공단지~농공단지기숙사	152	청수리	8	1	41,040
영암군 소계 5개소		8,538		1월~12월	106	2,756,380
1	현대삼호4차사원아파트~신항교	820	용당리	3	-	278,800
2	기찬랜드~평리교차로	5700	회문리	10	-	2,000,000
3	삼호읍사무소~길촌파크빌	266	용앙리	8	30	107,590
4	3함대지역정압기~성광교회	1232	용당리	8	75	198,390
5	대화정공~천일산업	520	난전리	10	1	171,600
강진군 소계 3개소		10,178		1월~12월	3	4,164,520
1	강진지구정압기~강진산단	8800	송학리	5	1	3,696,000
2	신성사거리~강진의료원	468	서성리	1	1	159,120
3	강진지구정압기~효요양병원	910	학명리	1	1	309,400

나) 2021년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분		공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 13개소			30,100		1월~12월	1,100	10,163,333
목포시 소계10개소			5,000	목포시 일원	1월~12월	600	1,700,000
1		목포시 일원	5,000	목포시 일원	1월~12월	600	1,700,000
무안군 소계 1개소			2,700	무안군 일원	1월~12월	300	860,000
1		무안군 일원	2,700	무안군 일원	1월~12월	300	860,000
영암군 소계 1개소			21,200	영암군 일원	1월~12월	100	7,243,333
1	영암군 일원		21,200	영암군 일원	1월~12월	100	7,243,333
강진군 소계 1개소			1,200	강진군 일원	1월~12월	100	360,000
1	강진군 일원		1,200	강진군 일원	1월~12월	100	360,000

2) 대화도시가스

가) 2020년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
여수시 소계 30개소		53,310	-	-	3,807	13,794,674
1	문수동 3통 상가주택지역	200	문수동	1월	10	53,100
2	신기동 9통 대로변 주택지역	500	신기동	1월	15	139,700
3	미평동 3통 지역	1,000	미평동	1월	100	206,800
4	문수동 도로개설 구간	1,000	문수동	2월	0	150,000
5	한려동 7통 지역	2,600	한려동	2월	191	557,036
6	문수동 2통 상가주택지역	1,000	문수동	2월	20	266,300
7	대교동 4통 지역	2,000	대교동	2월	146	442,023
8	신월동 금호아파트 주변 지역	1,800	신월동	2월	126	370,844
9	웅천동 디 아일랜드	310	웅천동	3월	182	102,205
10	봉계동 649-1 좌수영요양병원	180	봉계동	3월	1	70,000
11	주삼동 167 원룸	200	주삼동	3월	100	141,750
12	광림동 5통,7통 지역	2,700	광림동	4월	137	601,844
13	동문동 7통 지역	2,500	동문동	4월	156	541,436
14	충무동 10통,11통 지역	4,000	충무동	5월	294	802,514
15	충무동 13통,14통,15통 지역	3,500	충무동	5월	235	696,613
16	동문동 2통,4통 지역	3,300	동문동	6월	186	690,506
17	학동 17통 도깨비 시장	800	학동	6월	30	204,500
18	광림동 8통 지역	1,900	광림동	7월	135	421,685
19	삼일동 3통~6통 지역	9,000	삼일동	7월	260	2,521,000
20	삼일동 7통~8통 지역	4,000	삼일동	8월	107	1,126,400
21	석창사거리~둔덕삼거리	3,200	-	8월	0	1,920,000
22	여서동 3통 상가지역	1,100	여서동	9월	40	247,500
23	여수산단로 727한국남동발전	20	중흥동	9월	1	0
24	문수동 대성베르힐 아파트	150	문수동	9월	722	19,850
25	여수산단 우성코포레이션	450	평여동	10월	1	222,140
26	웅천동 비고시티	100	웅천동	10월	274	8,600
27	둔덕동 2통 지역	1,300	둔덕동	10월	66	302,646
28	둔덕동 4통 지역	1,300	둔덕동	11월	72	299,432
29	여서동 1통 대치마을	1,500	여서동	11월	50	340,600
30	대교동 14통 지역(교보빌딩)	1,700	대교동	12월	150	327,650

나) 2021년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분		공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
여수시 소계 18개소			41,565	-	-	1,778	19,746,141
1		문수동 4통~8통 지역	6,900	문수동	1월	742	1,258,996
2		돌산대교 매달기 공사	460	우두리	1월	-	825,000
3		봉산동 사거리~돌산대교 시점	1,400	우두리	1월	-	700,000
4		돌산대교 종점~ 돌산도서관 정압기	3,000	우두리	2월	-	1,500,000
5		공급관리소 정압기 설치 (건축비등포함)	150	-	2월	-	3,000,000
6		공급관리소~에어리퀴드 고압	4,200	화치동	3월	1	4,200,000
7		공급관리소~ 여천교	1,800	-	3월	-	1,800,000
8		케이씨씨 공장 입구 ~ 호남화력	2,700	중흥동	4월	2	1,857,600
9		오천동 도로확.포장구간	2,500	오천동	4월	-	500,000
10		둔덕동 1통 지역(라온유주변)	2,200	둔덕동	5월	125	464,000
11		문수동 2통 소미마을	1,240	문수동	6월	80	298,158
12		광림동 9통 지역	2,700	광림동	6월	158	590,632
13		동문동 13통,14통 지역	4,800	동문동	7월	355	1,029,027
14		중앙동 1통 지역	2,300	중앙동	8월	165	461,400
15		충무동 12통 지역	1,200	충무동	9월	74	272,628
16		삼일동 2통 지역	1,300	삼일동	10월	25	320,900
17	삼일동 9통,10통 지역		2,700	삼일동	10월	50	667,800
18	중흥동 1724번지 보임에너지		15	중흥동	10월	1	0

3) 전남도시가스

가) 2020년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분		공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 55개소			24,562			4,328	9,347,361
순천시 소계 22개소			11,194			2,356	4,040,304
1		매곡 서한 이다음	38	매곡동	6월	930	-
2		신대리 중흥에스클래스 10차	100	신대리	11월	495	50,000
3		저전동 37-2번지 주변(1통)	1,294	저전동	4월	107	297,291
4		저전동 112-1번지 주변(2통)	1,299	저전동	4월	100	315,581
5		조곡동 천주교 주변	777	조곡동	7월	50	177,236
6		남정동 448번지 일원	1,000	남정동	6월	19	178,526
7		매곡동 344주변(최정룡외 5가구)	204	매곡동	7월	13	45,060
8		덕월동 843번지 주변	1,629	조례동	9월	59	484,330
9		가곡동 고지마을 도로개설 구간 주변	485	가곡동	9월	10	156,170
10		신대수영장(신대리 1980) 및 소방서	165	신대리	6월	8	64,133
11		미확정 소규모 구간	1,036	순천	1~12월	565	456,090
12		신대택지지구 압력보강	492	해룡면	2~11월		227,517
13		동외선미 정압기 인입	30	중앙동	2~11월		12,969
14		PE중압배관 교체(순천산단)	965	서면	2~11월		317,800
15		매곡동 보해마트~도미노피자 LOOP	60	매곡동	2~11월		28,813
16		순천의료원 인입배관 교체	60	동외동	2~11월		38,281
17		PE중압배관 교체 (순천교통 ~ 선평삼거리)	660	가곡동	2~11월		340,560
18		PE중압배관 교체 (연향송보정압기 인입배관)	640	연향동	2~11월		332,546
19		정압기 이설(조곡금호+생목벽산)배관	60	생목동	2~11월		50,000
20		분기(인입)배관철거/연결(60개소)	40	-	2~11월		56,000
21		전용정압기 저압화(3개소)	160	저전동	2~11월		60,433
22		노후밸브교체&신설 (승압검사용)		-	2~11월		198,768
광양시 소계 16개소			9,286			1,142	3,954,272
1		광양여고 주변(칠성리 930-3)	1,261	광양읍	3월	55	348,248
2		광양읍 5일 시장 주변(목성리 678-2)	279	광양읍	8월	16	63,420
3		광양읍 회암마을 주변	985	덕례리	9월	23	256,000
4		마동 장애인복지관 인근	464	마동	4월	9	160,633
5		중동 육아종합센터 외	113	중동	4월	2	37,329
6		광양 칠성 19(실버주택 및 복지관)	85	칠성리	9월	152	33,672
7		해양클러스터(여수광양항만공사)	410	중동	5월	1	159,715
8		중동 행복주택(중동 1512-12)	250	중동	10월	200	84,000
9		㈜와이엔비건설(마동 1159)	20	마동	9월	341	6,700
10		광양알루미늄(세풍)	3,178	세풍리	3월	1	1,532,348
11		에어프로덕츠 코리아	-	율촌면	8월	1	-
12		미확정 소규모 구간	624	광양	1~12월	341	273,654
13		광양 금호동 금당G ~ 금호G LOOP	430	금호동	2~11월		189,200
14		금호대교 공급배관교체	300	금호동	2~11월		300,000
15		중동~금호동 LOOP 1단계	860	금호동	10~11월		501,380
16		전용정압기 저압화(1개소)	27	광양읍	2~11월		7,973
곡성군 소계 2개소			343			66	110,073
1	곡성 (곡성읍 7구)		240	곡성읍	4월	10	64,464
2	미확정 소규모 구간		103	곡성읍	1~12월	56	45,609
구례군 소계 5개소			1,514			227	505,460
1	구례 (중앙초등학교 주변)		395	구례읍	4월	26	122,607
2	구례 (삼익가구 주변)		236	구례읍	8월	13	67,020
3	구례 (명지아파트 주변 택지 1구간)		480	구례읍	4월	32	159,404
4	구례군 임대아파트		300	구례읍	10월	100	110,820
5	미확정 소규모 구간		103	구례읍	1~12월	56	45,609
보성군 소계 4개소			743			69	242,021
1	벌교 (홍교 ~ 봉림교)		365	벌교읍	9월	5	122,437
2	벌교 (벌교역, 부영@주변)		110	벌교읍	5월	3	29,008
3	벌교 (KT주변, 소화다리)		165	벌교읍	5월	5	44,967
4	미확정 소규모 구간		103	벌교읍	1~12월	56	45,609
고흥군소계 6개소			1,482			468	495,231
1	고흥택지 LH 1차		20	고흥읍	7월	362	20,000
2	고흥 (고흥교회 주변)		244	고흥읍	4월	8	80,571
3	고흥 (고흥축협 주변)		300	고흥읍	5월	14	88,137
4	고흥 (명동사우나 주변)		185	고흥읍	8월	7	54,530
5	고흥 (고흥시장주변)		630	고흥읍	8월	21	206,384
6	미확정 소규모 구간		103	고흥읍	1~12월	56	45,609

나) 2021년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분		공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 44개소			35,943			6,357	14,002,706
순천시 소계 23개소			20,220			3,173	9,417,714
1		서면 강청마을	1,400	서면	6월	70	398,860
2		조곡동 둑실마을	1,680	조곡동	10월	79	413,000
3		연향동 1436-2주변 (구암1길 7)(이용돌)	402	연향동	8월	14	100,394
4		비행장길 31(매곡동) (이봉남)	687	매곡동	8월	48	157,237
5		가곡 396-7번지 주변	775	가곡동	9월	34	198,525
6		복성리 한신건설(복성리 19-5)	120	복성리	10월	1,023	154,000
7		서면 선평리 미소지음(85외 53필지)	140	서면	5월	461	49,700
8		서면 선평리 코오롱 하늘채 (선평리 455 외)	80	서면	11월	324	28,400
9		조례2차 골드클래스아파트 (조례동 528)	100	조례동	10월	415	35,000
10		목재체험관(대안리 1186-2 주변)	770	대안리	6월	3	364,210
11		율촌산업단지	10	율촌면	6월	1	3,450
12		해룡산업단지	500	해룡면	6월	1	172,500
13		미확정 소규모	1,907	순천시	1~12월	700	700,000
14		PE중압배관 교체 (선평삼거리 ~ 순천산단 입구)	1,530	서면	2~11월		1,045,350
15		PE중압배관 교체 (순천산단입구 ~ 순천IC )	1,270	서면	2~11월		674,884
16		PE중압배관 교체 (노룻제 ~ 조례사거리)	2,580	조례동	2~11월		1,371,025
17		PE중압배관 교체 (조례대림 ~ 조례주공정압기)	780	조례동	2~11월		376,123
18		PE중압배관교체 (뉴코아,킴스 인입배관)	225	조례동	2~11월		109,197
19		PE중압배관 교체 (왕지송촌A ~ 영무예다음)	1,875	조례동	2~11월		1,308,904
20		PE중압배관 교체 (신원아르시스~연향동부A )	1,994	연향동	2~11월		1,013,811
21		PE중압배관 교체 (금당 우미A 인입배관)	155	연향동	2~11월		66,544
22		율촌 연약지반 배관교체 1차	1000	율촌산단	2~11월		600,000
23		가곡동 986-9~가곡동 998 (파티움하우스)	240	가곡동	2~11월		76,600
광양시 소계 8개소			11,574			2,795	3,395,483
1		칠성리 보광사 주변(935-12)	295	칠성리	6월	23	83,483
2		광양읍 목성리 주변(목성리 737)	798	목성리	10월	58	214,500
3		와우지구 1차	2,853	마동	5월	842	699,000
4		목성지구 1차	2,510	목성리	7월	1,220	615,000
5		광영의암지구1차	900	옥곡면	3월	350	310,500
6		명당산업단지	400	태인동	6월	1	138,000
7		세풍산업단지	3,000	세풍리	6월	1	1,035,000
8		미확정 소규모	818	광양시	1~12월	300	300,000
곡성군 소계 2개소			486			28	135,456
1	곡성 (곡성읍 6구)		236	곡성읍	11월	8	65,456
2	미확정 소규모 구간		250	곡성읍	1~12월	20	70,000
구례군 소계 5개소			1,910			265	563,925
1	구례 (신축 공동주택)		220	구례읍	11월	200	81,268
2	구례 (명지아파트 주변 택지 2구간)		840	구례읍	4월	30	240,737
3	구례 (구례군청 맞은편)		170	구례읍	8월	5	44,926
4	구례 (구례 광성빌딩 주변)		430	구례읍	8월	10	126,994
5	미확정 소규모 구간		250	구례읍	1~12월	20	70,000
보성군 소계 3개소			905			40	246,573
1	벌교(벌교여중주변)		155	벌교읍	8월	5	42,217
2	벌교(벌교초주변)		500	벌교읍	8월	15	134,356
3	미확정 소규모 구간		250	벌교읍	1~12월	20	70,000
고흥군 소계 3개소			848			56	243,555
1	고흥 (고흥교육지원청 주변)		306	고흥읍	9월	20	86,890
2	고흥 (고흥산업고등학교 주변)		292	고흥읍	8월	16	86,665
3	미확정 소규모 구간		250	고흥읍	1~12월	20	70,000

4) 해양에너지

가) 2020년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 53개소		40,844			3,924	13,991,795
화순군 소계 5개소		6,490			672	2,374,603
1	동면 장동리 일대	4,170	장동리	10월	72	1,337,661
2	화순읍 대리 일대	620	대리	6월	20	134,459
3	능주면 잠정리 일대	540	잠정리	6월	5	370,797
4	벽라리 삼일파라뷰	1,060	벽라리	6월	525	419,886
5	기타지역 및 소구간	100	화순군내	10월	50	111,800
나주시 소계 5개소		7,062			2,029	2,818,568
1	남평일대	4,592	교원리	10월	298	1,956,699
2	교원리 광일식품	775	교원리	3월	1	278,005
3	서산리 서원마을 일대	660	서산리	3월	32	195,923
4	기타지역 및 소구간	1,000	나주시내	2~12월	220	355,000
5	부영아파트(B1)	35	빛가람동	5월	1478	32,941
장성군 소계 7개소		7,885			355	2,696,899
1	장안리 일대	3,923	장안리	10~12월	80	1,278,777
2	사창리LH 공동주택	505	사창리	10월	150	472,386
3	성산리 일대	75	성산리	5월	2	24,832
4	유탕리 일대	17	유탕리	4월	2	25,145
5	수산리 일대	25	수산리	6월	7	42,235
6	안평리 일대	3,058	안평리	7월	60	770,145
7	기타지역및 소구간	282	장성군내	2~12월	54	83,379
영광군 소계 12개소		4,736			312	1,590,914
1	남천리 일대	90	남천리	6월	1	40,232
2	학정리 일대	544	학정리	6월	13	197,272
3	녹사리 일대	828	녹사리	6월	13	289,736
4	남천리 일대	380	남천리	7월	30	131,213
5	신하리 일대	1,148	신하리	8월	35	347,542
6	교촌리 일대	713	교촌리	9월	40	208,579
7	송죽리 일대	239	송죽리	10월	2	89,406
8	단주리 일대	10	단주리	11월	48	8,171
9	도동리 일대	10	도동리	12월	40	8,171
10	백학리 일대	40	백학리	3월	3	6,120
11	백학리224-7일대	702	백학리	3월	43	220,040
12	기타지역 및 소구간	32	영광군내	10월	44	44,432
해남군 소계 8개소		830			77	344,631
1	해리 수림모텔 일대	150	해리	6월	5	71,905
2	해리 484 일대	60	해리	6월	3	20,151
3	해리 토방유황오리 일대	50	해리	6월	2	22,422
4	평동리 일대	150	평동리	6월	15	49,363
5	해리 작은영화관 일대	70	해리	6월	2	35,808
6	해리 595-1일대	44	해리	6월	2	11,744
7	남외리 일대	46	남외리	6월	3	13,238
8	기타지역 및 소구간	260	해남군내	11월	45	120,000
담양군 소계 5개소		12,473			370	3,476,268
1	주평리 일대	4,921	주평리	6월	151	1,241,429
2	가산리 일대	2,919	가산리	6월	76	556,500
3	삼다리 일대	3,361	삼다리	10월	84	963,431
4	주평리102(주)구암 일대	904	주평리	5월	2	478,805
5	기타지역 및 소구간	368	담양군내	11월	57	236,103
함평군 소계 5개소		1,343			57	413,296
1	기각리 일대	454	기각리	7월	7	146,962
2	기각리 일대	500	기각리	8월	15	122,096
3	내교리 일대	100	내교리	9월	5	37,858
4	내교리 일대	209	내교리	10월	10	66,980
5	기타지역 및 소구간	80	함평군내	11월	20	39,400
장흥군 소계 6개소		25			52	276,616
1	건산리 엘디마트 일대	200	건산리	6월	10	86,400
2	건산리 웰빙모텔 일대	190	건산리	6월	8	70,954
3	건산리 파크랜드 일대	150	건산리	6월	12	57,975
4	건산리 112-9 일대	90	건산리	6월	7	23,316
5	건산리 706-13일대	40	건산리	6월	5	12,971
6	기타지역 및 소구간	25	장흥군내	11월	10	25,000

나) 2021년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 40개소		41,208			2,583	13,374,662
화순군 소계 6개소		9,051			215	2,927,159
1	동면장 동리 일대	1,712	장동리	6월	36	530,062
2	동면 운농리 일대	1,112	운농리	6월	34	359,687
3	화순읍 대리 일대	627	대리	7월	15	158,675
4	화순읍 향천리 일대	3,500	향천리	2~12월	30	1,110,174
5	화순읍 일심리 일대	2,000	일심리	2~12월	50	591,761
6	기타지역 및 소구간	100	화순군내	10월	50	111,800
나주시 소계 5개소		12,040			696	3,314,882
1	남평리 일대	558	남평리	10월	15	221,296
2	월태리,영동리 일대	3,018	월태리, 영동리	11월	166	1,248,458
3	이창동 일대	864	이창동	7월	45	293,637
4	나주 원도심 일대	6,600	나주시내	2~12월	250	1,196,491
5	기타지역 및 소구간	1,000	나주시내	2~12월	220	355,000
장성군 소계 5개소		5,932			195	2,075,559
1	수산리 일대	1,536	수산리	6월~10월	32	560,900
2	월평리 일대	250	월평리	6월~10월	11	30,759
3	장산리 일대	2,740	장산리	6월~10월	42	938,160
4	황룡면 일대	1,106	황룡면	6월~10월	50	445,740
5	기타지역 및 소구간	300	장성군내	2~12월	60	100,000
영광군 소계 9개소		2,240			401	821,539
1	학정리 일대	50	학정리	6월	15	16,200
2	녹사리 일대	100	녹사리	6월	15	32,400
3	남천리 일대	100	남천리	7월	278	32,400
4	신하리 일대	100	신하리	8월	20	32,400
5	단주리 일대	10	단주리	11월	20	3240
6	도동리 일대	10	도동리	12월	29	3,240
7	백학리 일대	40	백학리	3월	3	12,960
8	남죽리 일대	1,800	남죽리	6월	1	678,979
9	기타지역 및 소구간	30	영광군내	10월	20	9,720
해남군 소계 4개소		1,650			150	603,480
1	해리 일대	650	해리	6월	50	250,000
2	구교리 일대	500	구교리	2~12월	30	142,870
3	수성리 일대	300	수성리	2~12월	20	80,610
4	기타지역및 소구간	200	해남군내	11월	50	130,000
담양군 소계 4개소		8,285			619	2,983,941
1	오계리 일대	2,390	오계리	6월	52	743,853
2	학동리 일대	3,096	학동리	10월	392	1,023,851
3	담양읍 일대	2,699	담양읍	2~12월	125	1,066,237
4	기타지역 및 소구간	100	담양군내	11월	50	150,000
함평군 소계 4개소		780			207	249,319
1	기각리 일대	100	기각리	8월	15	32,400
2	내교리 일대	100	내교리	9월	5	32,400
3	기각리공동주택	500	기각리	2~12월	167	158,599
4	기타지역 및 소구간	80	함평군내	11월	20	25,920
장흥군 소계 3개소		1,230			100	463,783
1	건산리 일대	700	건산리	6월	55	280,000
2	기양리 일대	500	기양리	2~12월	35	158,783
3	기타지역 및 소구간	30	장흥군내	11월	10	25,000

3. 지역별 정압기 설치계획

1) 목포도시가스

가) 2020년도 계획

(단위 : 천원, 개)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		5			1,204	250,000
목포시	목포시 일원	2	목포	1월~12월	1,202	100,000
무안군	무안군 일원	3	무안	1월~12월	2	150,000

나) 2021년도 계획

(단위 : 천원, 개)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		1			100	50,000
영암군	영암군 일원	1	영암	1월~12월	100	50,000

2) 대화도시가스

가) 2020년도 계획

(단위 : 천원, 개)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		3	-	-	467	170,000
여수시	주삼동	1	주삼동	4월	100	60,000
여수시	삼일동	2	삼일동	7월	367	110,000

나) 2021년도 계획

(단위 : 천원, 개)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		2	-	-	2,600	3,060,000
여수시	돌산읍 우두리	1	우두리	2월	2,600	60,000
여수시	주삼동(지구정압기)	1	여수시	11월	-	3,000,000

3) 전남도시가스

가) 2020년도 계획

(단위 : 천원, 개)

시군	설치지역	개소(신규)	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		4			9,639	570,000
순천	정압기 신규설치	1	저전동	2~11월	245	90,000
	정압기 신규설치	3	매곡/조곡동	2~11월	4,225	270,000
광양	정압기 노후시설개선 2개소	0	금호동	2~11월	5,169	210,000

나) 2021년도 계획

(단위 : 천원, 개)

시 군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		6			7,312	600,000
순천	정압기 신규설치	2	왕조동/ 해룡면	2~11월	4,017	200,000
광양	정압기 신규설치	4	광양읍/ 와우택지	2~11월	3,295	400,000

4) 해양에너지

가) 2020년도 계획

(단위 : 천원, 개)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		5			600	353,559
화순군	장동리	1	장동리	10월	72	75,000
나주시	교원리	1	교원리	10월	298	64,000
장성군	안평리	1	안평리	4월	62	75,000
장성군	장안리	1	장안리	10월	80	75,000
담양군	삼다리	1	삼다리	10월	88	64,559

나) 2021년도 계획

(단위:천원, 개)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		5			679	346,787
화순군	운농리	1	운농리	6월	34	65,000
나주시	월태리,영동리	1	월태리, 영동리	10월	166	64,000
장성군	월평리	1	월평리	10월	43	75,000
장성군	장산리	1	장산리	10월	44	75,000
담양군	학동리	1	학동리	10월	392	67,787