- 지역특화과수 지원센터 건립사업 -

철골구조 공법선정 기술제안서 작성 지침

2023. 12.

목      차

□ 기술제안서 작성지침

Ⅰ. 사업개요 및 현황 ---------------< 3 >

Ⅱ. 기술제안서 평가기준 -----------<14>

Ⅲ. 세부평가기준 -----------------------<16>

Ⅳ. 유의사항 및 제출서류 ---------<20>

(별첨) 각종 서식 -----------------------<25>

Ⅰ		사업개요 및 현황

1. 사업대상지

□ 전라남도 해남군 삼산면 상가리 405-6번지 외 41필지

∙ 본 과업은 아열대 기후에 대응하고자 아열대 과수 산업육성을 위한 연구기반 시설 및 장비의 개선을 목적으로 해남군 삼산면 상가리 일원에 지역특화과수 지원센터 조성이 목적임

∙ 사업대상지는 군관리계획시설로 결정된 부지임

2. 사업개요

사 업 명		지역특화과수 지원센터 건립사업
대 지 현 황	대 지 위 치	전라남도 해남군 삼산면 상가리 405-6번지 외 41필지
	대 지 면 적	233,534㎡
	지 역, 지 구	농림지역, 계획관리지역, 보전관리지역, 군관리계획시설
건 축 규 모	시 설 규 모	지역특화과수 지원센터(2층), 농기계 창고(1층)
	구조	철근콘크리트조, 철골조
	연 면 적	4,729.18㎡
	건 축 면 적	3,073.45㎡
	용 적 률	4.05%
	건 폐 율	2.62%
사 업 규 모	주 차 대 수	38대(장애인 2대, 전기차 1대 포함)
	예상 공사비	196억원 (철골구조부분 19.1억원)
	공 사 기 간	22개월

3. 제안공법 설명

□ 제시된 평면상 장경간 구조가 가능하고 공사비를 절감할 수 있는 신기술․특허공법

4. 위  치  도

5. 관련 도면

전체
배치도

센터동 농기계창고동
PIT, 1층 평면도

센터동 농기계창고동
2층 평면도

센터동 농기계창고동
옥상, 옥탑층 평면도

Ⅱ		기술제안서 평가기준

1. 개  요

□ 본 평가기준은 『지역특화과수 지원센터 건립사업』에 대한 경제적이고 효율적인 철골구조물의 공법선정을 위한 기술제안서 평가기준임.

2. 평가방법 및 절차

□ 목    적 : 경제적이고 효율적인 철골구조공법 선정

□ 평가방법

- 1차 평가(정량적 평가)는 발주처에서 평가(절대평가)

- 2차 평가(정성적 평가)는 공법선정심의위원회에서 평가(상대평가)

- 1차 평가를 수행하여 2차 평가대상 5개 업체를 선정하고 2차 평가 대상업체에 한하여 공법선정심의위원회에서 2차 평가 수행(단, 참여업체수가 5개 업체 이하일 경우 참여업체 모두 1차 및 2차 평가 시행)

- 1차 평가는 서면으로, 2차 평가는 개별 5분(질의응답시간 미포함)간의 PT발표로 진행한다.

- 1․2차 평가점수를 합산하여 최고 득점업체 순으로 우선협상 대상자로 선정하고 협상을 통하여 최종 결정(2차 평가 결과는 전체 위원의 점수를 합산하여 평가)

※ 우선협상대상자가 신의성실 원칙 위반 시 공법에 대한 협약 해지될 수 있음.

3. 공법평가 기본원칙

□ 기한 내 제출한 공법제안사의 기술제안서를 평가대상으로 함.

□ 평가기준에 의거하여 평가한 결과에 따라 공법을 선정함.

□ 평가항목 및 배점기준은 발주처에서 정한 기준에 따름.

□ 제안된 공법이 해당 공사에 적합하지 않다고 공법선정위원회에서 판단한 경우 신기술·특허공법을 선정하지 않을 수 있음.

□ 제출자료에 중대한 허위 또는 오류가 있다고 공법선정위원회에서 판단한 경우 또는 증빙서류 미제출시 해당 평가항목은 0점 처리함.

□ 정성적평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 함. 다만, 최고 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외함.

□ 2개 이상 공법사의 총평점이 같은 경우 정성평가 고득점자로 결정하고, 정성평가 점수도 동점일 경우 정성평가기준상의 세부 평가항목 순서(시공성→안정성→유지관리→설계적합상)의 고득점자로 결정

□ 평가점수가 동점일 경우의 기준

∙ 공사비가 낮은 공법(1순위)

∙ 상기 조건에도 동점일 경우 시공실적이 많은 공법(2순위)

4. 제안서 평가항목 및 배점기준

구 분	평가항목	평가사항	배점	평가방식
합 계			100
정량평가 (기관평가)	소 계		20	절대평가
	1. 공사비	∙ 제안된 신기술·특허공법 평균 대비 공사금액	10
	2. 적용실적	∙ 해당 공법이 적용된 공사에 대한 준공실적	5
	3. 경영상태	∙ 신용평가등급 또는 재무비율	5
정성평가 (위원평가)	소 계		80	상대평가
	4. 공법내용	∙ 공법소개서(제안설명서), 인증서 및 공인기관 시험성적서 등의 적정성	20
	5. 시공성	∙ 시공의 용이성(간편성과 편의성) ∙ 공사기간의 적정성 ∙ 현장여건 적합 정도 등	20
	6. 안전성	∙ 구조적 안전성 ∙ 내구·내진·내화·내습성 ∙ 안전사고 발생 방지대책	20
	7. 유지관리	∙ 하자발생 가능성 ∙ 유지관리 용이성 ∙ 생애주기 등 경제성 등	20

Ⅲ		세부 평가기준

1. 공사비(10점, 절대평가)

□ 철골구조부분 예상공사비(19.1억) 내에서 제시하되 아래 사항들을 적용하여 산출

	≪ 공사비 산출 적용사항 ≫
○ 적용사항 ∙ 가설공사 : 비계, 동바리 등 가설공사비 ∙ 골조공사 : 철골, 합성보 등 해당 공법 적용 공사비 ∙ 바닥공사 : 데크플레이트, 철근콘크리트 슬라브 등 공사비 (바닥콘크리트 타설 포함) ○ 관급자재, 사급자재 구분하여 작성 ○ 슬라브, 기둥, 보 등에 대한 단위사업비로 산출 ○ 지원센터동, 농기계창고동 동별 사업비 집계 ○ 철골구조부 공사비만 산출하며, 내외부 마감 미포함 ○ 내화페인트 적용 : 내화기준 1시간을 만족하는 제품(공고일 기준 물가자료 단가 적용)을 사용하되, 기둥은 페인트칠, 보는 뿜칠을 적용하여 산출 ○ 내역서는 재료비, 노무비, 경비, 합계 순서로 작성(제비율 적용) ○ 기타 단가는 공고일 기준 단가(물가자료, 물가정보 등) 및 표준품셈에 따름 ○ 공사비 산출시 적용한 규격 및 단위수량은 향후 설계 시 변경될 수 없음 ○ 신기술, 특허공법에 해당되는 공종의 일위대가, 단가산출서는 향후 설계대가로 사용되므로 신중히 작성하여야 함

□ 평가기준 : 공사비 총액을 기준으로 절대평가

∙ 비율 = (해당공법의 공사비 ÷ 제안공법 평균 공사비) × 100

□ 배점기준

구 분	90%미만	90%이상 ~ 95%미만	95%이상 ~ 100%미만	100%이상 ~ 105%미만	105%이상
배 점	10	9	8	7	6

주1) 최저가로 인한 저급자재 사용 및 부실공사 방지 등을 위해 제안공법들의 평균 공사비의 70% 미만인 공법의 경우에는 최저점 부여

주2) 사업참여 업체는 제시한 가격(공사비)이 적정함을 증명하는 수량산출서, 도면, 일위대가표, 단가산출기준, 물가자료 등 증빙자료를 제출하여야 하며 사전 검토 결과, 제출된 자료가 허위 또는 중대한 오류가 있을 경우 위원평가에서 제외할 수 있음

*공법과 직·간접 관련된 모든 단위시설에 대해 산출

주3) 계약 체결 시 제시된 공사비를 초과할 수 없으므로 가격(공사비)기재는 신중을 기하여야 하며 단순히 선정에 유리하도록 조건을 제시하여 계약이행 및 제품 품질 확보에 지장을 초래할 것으로 판단될 경우 선정을 무효화 할 수 있음

주4) 내역서 작성범위는 시공을 위한 일체의 비용을 포함하며 제안금액 작성 시 누락, 오기 등의 사유로 설계, 시공단계에서 공사비 증액이 발생할 경우 제안자가 부담하여야 함

2. 적용실적(5점, 절대평가)

□ 적용실적은 제출공법이 적용된 공사 중 공고일 기준 최근 5년 이내에 지자체나 공기업에서 발주한 사업의 준공실적 평가

□ 제출공법을 사용한 2개층 이상, 연면적 4,500㎡ 이상 시공 실적

□ 배점기준

구 분	5건 이상	4건	3건	2건	1건 이하
배 점	5	4	3	2	1

3. 경영상태(5점, 절대평가)

□ 배점기준

① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가등급	배점
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	5
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	4
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	3
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	2
미제출			0

주1) 공고일 기준 조달청에 통보된 유효기간 내 평가 등급 인정

주2) 회사채에 대한 신용평가 등급 및 기업신용평가등급에 따른 평점이 다른 경우   높은 평점을 기준으로 평가

4. 공법의 개요(20점, 상대평가)

□ 공버버별 자료(공법소개서, 시공계획서 등)에 의한 평가

□ 인증서 및 공인기관 시험 성적서 등 제안 공법들과의 비교 우위 평가

□ 배점기준

구 분	수	우	미	양	가
배 점	20	16	12	8	4

5. 시공성(20점, 상대평가)

□ 본 과업에 적합한 공법인지 평가

□ 타 공법 대비 상대적으로 공사기간 단축이 가능한지 비교

□ 시공 시 거푸집, 동바리, 비계 등 보조시설 설치 및 후속공정이 필요한지 여부

□ 별도의 현장 제작장 필요여부 평가

□ 시공 시 도로차단, 주변 소음 및 먼지 민원, 주변부지 훼손이 발생하는지 여부

□ 배점기준

구 분	수	우	미	양	가
배 점	20	16	12	8	4

6. 안전성(20점, 상대평가)

□ 고정하중, 활화중, 지진하중, 적설하중 등 구조적 안전성 평가결과 비교

□ 사용자재의 내구성, 내진성, 내화성, 내습성 비교

□ 사용자재의 수급용이성(특수생산, 주문제작 여부) 비교

□ 시공시 안전사고 발생 가능성

□ 배점기준

구 분	수	우	미	양	가
배 점	20	16	12	8	4

7. 유지관리성(20점, 상대평가)

□ 하자발생 가능성 비교

□ 평균 예상 보수주기 및 유지관리 용이성 비교

□ 실제 공법적용 후 주요 유지보수(크랙, 누수, 휘어짐 등) 사례 비교

□ 생애주기비용(Life Cycle Cost) 중 유지관리비용 비교

□ 배점기준

구 분	수	우	미	양	가
배 점	20	16	12	8	4

※ 제안업체 수별 등급 배분 (2차 위원평가-정성평가 : 상대 평가 적용)

업체수	등 급					업체수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2	1	1				9	1	2	3	2	1
3	1	1	1			10	1	2	4	2	1
4	1	1	1	1		11	1	2	5	2	1
5	1	1	2	1		12	1	3	5	2	1
6	1	1	2	1	1	13	1	3	5	3	1
7	1	1	3	1	1	14	1	3	6	3	1
8	1	2	3	1	1	15	2	3	6	3	1

Ⅳ		유의사항 및 제출서류

1. 유의사항

□ 기술제안 참여등록

∙ 기술제안서 등록 시 회사 대표자의 인감이 날인된 공법제안 참여 신청서를 제출하여야 함.

∙ 대표자 또는 대리인이 제출하여야 하며, 대리인의 경우 위임장 및 신분증을 지참하여야 함.

□ 실적증명서

∙ 공법제안사는 제시한 공법에 대한 해당 발주처의 확인을 받은 실적증명서를 제출하여야 하며

∙ 공고일 기준 최근 5년 이내(2018. 12. ~ 2023. 12.)에 준공한 실적만 인정함.

□ 신기술, 특허 증명서

∙ 신기술인 경우 신기술 지정(인‧검증)서, 특허인 경우 특허증명서를 첨부하여야 함.

□ 제출일정

∙ 기술제안서 및 서류 일체는 2023년 12월 26일(화) 10:00~17:00까지 공문과 함께 제출하여야 하며, 추후 수정 등 변경 불가능.

□ 제출장소 : 전남도청 19층 건축개발과(담당자 김덕수, 061-286-7741)

□ 제안서 작성조건

∙ 공사비는 공사비 작성지침에서 규정한 내용을 참조하여 산정함.

- 각 층별 구조평면도를 도면에 명기하여 함.

∙ 제시한 공사비는 향후 공사발주 시 낙찰률이 적용되며, 설계 결과에 따라 일부 차이가 발생할 수 있음.

∙ 공법 채택 시 공법제안사는 설계에 협조하여야 함.

∙ 기술제안서 제출과 관련하여 일체의 설계비 및 경비 보상은 없음.

∙ 선정된 업체는 참여신청서에 제출한 기술사용협약 가격제안 요구방식에 따라 신기술‧특허 사용협약서를 제출하여야 한다.

□ 평가대상 제외

∙ 도면, 수량산출서, 내역서 미제출시 평가대상 제외

∙ 선정공고시 제시된 추정금액을 초과하여 제안한 공법은 평가제외

∙ 기술제안서 사본에 회사명, 대표자 및 직원명, 로고, 워터마크, 기타 공법제안사를 식별할 수 있는 정보가 있을 경우 평가대상 제외

□ 평가 시 감점사항

∙ 공법선정관련 제출 자료가 다음과 같은 감점기준에 해당되었을 시에는 최종평가 점수에서 감점함.

- 도서 제출 부수 부족 시 1부당 0.2점 감점(감점상한 1점)

- 제안서 해당 기준 페이지(증빙자료 제외 30페이지 이내) 초과 시 1페이지당 0.2점 감점(감점상한 1점)

☞ 제안서 기준 페이지 미달은 무방하며 보고서의 A3규격은 2페이지로 간주(표지, 목차, 간지 및 인쇄내용이 없는 면은 페이지수에 불포함)

- 제안서 내 사진을 직접(부착) 사용해서는 안되고 사진을 인쇄하여 사용하는 것은 가능함. 미준수시에는 1페이지(A4기준)마다 0.1점 감점(감점상한 1점)

- 제안서는 흑백으로 작성하여야 하며(칼라사용 5매 허용), 위반시 1페이지(A4기준)마다 0.1점 감점(감점상한 0.5점)

- 제안서 내의 자료에 대한 증빙자료 미첨부 시 매 건마다 0.5점 감점(감점상한 2점)

∙ 공정성 침해예방 및 원활한 사업수행을 위해

- 평가위원 사전접촉 제안 참여자 감점(평가 최종점수에서 10점)

- 발주자는 설계용역사를 통해 공사비를 재검토하고, 재검토 공사비가 공법사 제시 공사비 대비 15% 초과 시 초과정도에 따라 아래와 같이 감점

☞ 초과비율 : (재검토공사비-제안공사비)/제안공사비×100
(15%초과 ∼ 20%이하 : 5.0점 감점  /  20%초과 ∼ : 10.0점 감점)

※ 신기술의 인정범위 :「건설기술진흥법」제14조에 따른 건설신기술로 공법 심의 요청일 현재 보호기간 내에 있는 신기술만 인정

※ 특허등록원부 특허권자·전용(통상) 실시권자란에 기재되고 등록일이 공고일 전일까지 등록된 경우 인정

※ 전용(통상)실시권자는 해당 공법분야 전문건설업 또는 종합건설업면허를 보유한 법인만 인정(발주부서에서 특정 공법 성격에 따라 전문건설업 분야 선택)

※ 전용(통상)실시권의 범위는 통상적(영업, 제조, 시공 등)이여야 하고, 일부(영업) 권리만 인정되는 실시권은 불인정, 향후 이와 관련한 분쟁이 있을 경우 선정이 취소되며, 타 법인에게 양도는 불가
⇒ 증빙자료: 특허증·특허증 등록원부 사본, 건설업 등록증 사본

※ 신기술 인증을 보유하고 특허권이 없는 경우

- 신기술 인증서에 기재된 개발자만 특허권자와 동일하게 인정하고 개발자의 본사를 기준으로 함

-「건설기술진흥법」시행령 제34조제3항에 따른 건설신기술 협약자는 특허권의 전용 실시권자와 동일하게 인정

□ 제안서 형식

∙ 작성요령

- 표지는 코팅불가하고, 붙임 서식으로 작성하되 표지 좌측상단에 접수번호 등을 표기함.

∙ 제안서 규격 및 지질

- 규 격 : A4(210m/m×297m/m), A3(420m/m×297m/m)

- 지 질 : 백상지 100g/㎡(복사용지) 단, 표지는 200g/㎡

∙ 제안서 제본방법 : 세로좌철(무선철)

∙ 제안서 제출부수 및 분량

구분	제출 부수	작성항목	제한분량	제안사 정보	비 고
원본	2부	-정량평가항목 -정성평가항목	-정량평가: 제한없음 -정성평가: 30페이지	포함	표지, 목차, 간지 등 인쇄내용 없는 면과 증빙자료는 쪽수 미포함
사본	7부	-정성평가항목	-정성평가: 30페이지	미포함

∙ 제안서 형식

- 제안서는 흑백으로 작성하며 필요시 4매까지는 칼라작성 인정

- 제안서의 규격은 A4로 작성하되 불가피하게 A4 규격을 초과하여 작성 제출한 경우 A4크기로 환산한 쪽 수량으로 평가.

(예 : A3 1쪽은 A4 2쪽으로 간주함)

- 쪽수표기는 총 매수 중 현재쪽수를 표시(예: 1/30, 2/30... 30/30)

- 글씨체 : HY신명조(단, 원본의 부록 글씨체 형식은 자유)

- 글씨크기 : 본문은 13Point를 원칙으로 작성

□ 기타 유의 사항

∙ 기술제안서 작성에 소요되는 일체의 비용은 제출자가 부담하며, 기술제안서 작성지침의 불분명한 부분에 대해서는 제출 전까지 질의가능.

∙ 기한 내 접수되지 아니한 제안서는 무효이며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

∙ 기술제안서는 회사대표 공문으로 제출하여야 함.

∙ 기타 기술제안서의 내용이 허위로 밝혀지거나 제안내용과 현격한 차이가 있을 시 평가대상에서 제외하거나, 선정을 무효로 할 수 있음.

∙ 지침에 대한 작성과 관련하여 의견이 다를 경우 발주처 해석에 따름.

∙ 평가를 위한 자료 제출이 미비할 경우 평가 상 불이익이 있을 수 있음.

2. 기술제안서에 포함되어야 할 사항

구 분	작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안서 표지	- 공법제안 참여신청서 - 표 지 - 서 약 서 - 목 차		<서식1> <표지 1,2> <서식2>
Ⅱ. 요 약	1. 요 약	∙ 공법 주요내용	<서식4>
Ⅱ. 정량평가	2. 공 사 비	∙ <3.공사비 산출 적용사항> 참고	<서식5>
	3. 적용실적	∙ 최근 5년 이내(2018~2023)에 준공한 실적	<서식6>
	4. 경영상태	∙ 회사채, 기업어음 등	<서식7>
Ⅲ. 정성평가	5. 공법설명	∙ 공법소개서(제안설명서), 인증서 및 공인 기관 시험 성적서 등의 적정성	<서식8> 자유서식 이나 붙임 기술제안서글씨체,크기 사용
	5. 시 공 성	∙ 공사기간 단축 가능성 ∙ 보조시설 설치 여부 등
	6. 안 전 성	∙ 공법적용 시 구조적 안전 여부 ∙ 사용자재의 내구성 등
	7. 유지관리	∙ 공법적용 시 시설 내구연한 ∙ 시설 보수주기, 보수 사례 비교
Ⅳ. 첨 부	- 도면, 수량산출서, 내역서		자유서식
	- 예비 신기술 ․ 특허 사용협약서		<서식9>
	- 물품공급 ․ 기술지원 협약서		<서식10>
	- (필요시) 위임장		<서식11>
	- (필요시) 조감도, 시험성적서 및 인증서 등 기타 공법 설명에 필요하다 판단되는 자료		자유서식
	- 청렴서약서		<서식12>
	- (필요시) 사용인감계		<서식13>
	- 발표순서 추첨 위임장		<서식15>

< 서식 1 >

공법제안 참여 신청서
제 안 명	지역특화과수 지원센터 건립사업 철골구조 공법선정 기술제안
회사명		사업자등록번호
대표자		생년월일
소재지
담당자․연락처
신기술,특허	공 법 명		인증번호		유효기간
본사는 전라남도에서 추진하는 「지역특화과수 지원센터 건립사업」과 관련하여 철골구조 공법 선정을 위한 기술제안서를 제출코자 등록합니다. 2023년 월 일 ○○○회사 대표 ○○○ (인) 전라남도 공법선정위원회 위원장 귀하
<첨부서류> 1. 법인등기부등본 각 1부 2. 법인인감증명서 각 1부(사용 인감 사용 시 사용인감계 별도 제출) 3. 사업자등록증 사본 각 1부

< 표지1 > - 원본용

※ 본 표지약식을 그대로 사용(글자체 HY헤드라인M)

원본

「지역특화과수 지원센터 건립사업」

철골구조 공법선정 기술 제안서

2023.  12.

회사명

대  표                         (인)

< 표지2 > - 사본용

※ 본 표지약식을 그대로 사용(글자체 HY헤드라인M)

사본

「지역특화과수 지원센터 건립사업」

철골구조 공법선정 기술 제안서

2023.  12.

< 서식 2 >

서   약   서

제안명 : ｢지역특화과수 지원센터 건립사업｣ 철골구조
공법 선정 기술제안

본사는 귀 도에서 추진 중인 ｢지역특화과수 지원센터 건립사업｣ 철골구조 공법 선정에 참여하고자 붙임과 같이 기술제안서를 제출하오며, 귀 도의 기술제안서 작성지침을 준수할 것이며 본 제안서의 허위기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는 평가상의 불이익 및 공법선정 대상제외 등 처분에 하등의 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

아울러 어떠한 시공사가 본사의 신기술(특허)공법으로 시공할 경우에도 최적 시공될 수 있도록 최대의 기술적 지원을 할 것임을 서약합니다.

붙임 : 기술제안서(원본 2부, 사본 7부)

2023.    .    .

주    소 :

상    호 :

대표이사 :                        (인)

전라남도 공법선정위원회 위원장 귀하

< 서식 3 >

사업 참여 신청 접수증

※ 접수번호 :
사 업 명	「지역특화과수 지원센터 건립사업」철골구조 공법선정 기술제안
신청업체	업 체 명	대표자	주민등록번호(법인등록번호)
공 법 명		인증번호
소 재 지 (대표업체)
전화번호	Tel)	E-mail
	H.P)
귀 시에서 시행하는「지역특화과수 지원센터 건립사업」의 공법 선정을 위한 기술제안에 참여신청서를 제출하고자 합니다. 2023 . . . 신 청 인 : (인) 전라남도 공법선정위원회 위원장 귀하

---------------------------------- 절  취  선 ----------------------------------

사업 참여 신청서 접수증

※ 접수번호 :

사 업 명	「지역특화과수 지원센터 건립사업」철골구조 공법선정 기술제안			접 수 인
업 체 명
대 표 자		연락처	Tel)
			H.P.)
주 소

참여접수일 : 2023.    .    .

접  수  자 : 소속              성명              (인)

< 서식 4 >

요    약  ※ 1장이내

신기술 및 특허 여부	등록번호	등록일	유효기간	명 칭
공법개요	간략히 서술 <신명조 12point>
공사비	간략히 서술 <신명조 12point>				㎡당 공사비
					000원
적용실적	간략히 서술 <신명조 12point>				최근5년
					00건
경영상태	간략히 서술 <신명조 12point>				기업평가
					AA-
공법설명	간략히 서술 <신명조 12point> 신기술, 특허 인증서 제출
시공성	간략히 서술 <신명조 12point>
안전성	간략히 서술 <신명조 12point>
유지관리	간략히 서술 <신명조 12point>

< 서식 5 >

공   사   비

○ 주요 수량산출(예시) ※동별산출

공 종	규 격	단위	수량	비 고
1. 가설공사				불필요
2. 골조공사	철골제작 설치	ton	307
3. 바닥공사	데크플레이트	㎡	5,058
4. 내화페인트	내화뿜칠	㎡	2,955
	내화페인트 1시간	㎡	868
5. 사급자재대		천원	194,314
6. 관급자재대		천원	327,558

○ 단위시공단가 (예시) ※동별합계

(단위: 천원)

총 사업비	도급액	사급자재대	관급자재대
902,983	381,111	194,314	327,558

주) 도면, 수량산출서, 산출내역서 등 세부자료 첨부

< 서식 6 >

적용실적 사항

연번	공사명	준공일시	공 사 내 용		발주처	비 고
			용도	규모
1	○○공사	년 월 일	주차타워	0층 0단, 연면적 00㎡	○○시	책임시공 (하도급 00%)
2	○○공사	년 월 일				기술지도 (기술사용료 %)
	. . .	. . .

주) 1. 공고일 기준으로 지자체나 공기업에서 발주한 최근 5년간 준공된 실적만 인정

2. 비고란에 기술제공, 하도급 등 기입

3. 실적증명원을 각 연번별로 별도 첨부

실적증명원(공사, 물품, 용역)
사 업 명
사업기간			계약금액	백만원
기술제공범위	하도급률	%	특허료	백만원
사업내용	000공법을 적용한 0층0단 건축물(연면적00㎡)
주요적용기술	000공법
귀 기관에서 발주한 사업에 대하여 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 2023년 월 일 신청인 주 소 : 상 호 : 대표자 :
위 수행실적이 사실과 상이 없음을 증명 함. 2023년 월 일 발급기관 : ○○○○장(직인)
※ 실적증명원의 내용을 확인할 수 있는 증빙서류 첨부(계약서 사본 등) ※ 부록으로 첨부

< 서식 7 >

경영상태

구 분	회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	유효기간
신용평가등급

주) 회사 신용도 확인 증빙서류 첨부

신기술, 특허공법 인증

구 분		명 칭	등록번호	등록일	유효기간
건설신기술	1
	2
특허	1
	2

주) 특허 및 신기술 인증서 등 증빙서류 첨부

< 서식 8 >

공법의 적정성

단, 글씨크기 제목 18point, 중간제목 16poin, 본문 13point 적용

글씨체는 HY신명조 사용

1. 공법개요 < 18point> ※ 2장이내

본문 <13point>

공법개요 작성 등 공법설명

2. 시공성<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

3. 안전성<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

4. 유지관리<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

5. 설계적합성<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

< 서식 9 >

예비 신기술·특허 사용협약서

○ 신기술 ․ 특허명 :

○ 발주기관 :

○ 신기술 ․ 특허 보유자 :

※ 이 협약은 예비협약으로 본 협약은 향후 발주기관과 협의하여 별도 실시한다.

제1조(목적) 이 협약은 지역특화과수 지원센터 건립사업에 대하여 발주기관과 신기술 ․ 특허 보유자가 위 공사에 해당 신기술 ․ 특허공법을 사용할 수 있도록 사용협약을 체결하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용범위) ① 이 협약은 위 공사 중 신기술 ․ 특허공법 부분만의 (기술사용 ․ 시공)을 사용범위로 한다.

② 제1항에 따른 신기술 ․ 특허공법이 사용되는 범위에 대하여 이견이 있는 경우에는 발주기관의 해석과 판단에 따른다.

제3조(기술사용료 등) ① 제2조에 따른 신기술 ․ 특허공법이 사용되는 공사범위에 대한 기술사용료로 신기술 ․ 특허 보유자는 신기술 ․ 특허공법이 사용되는 부분에 대한 설계금액을 기준으로 발주기관과 기술보유자 간에 협의한 요율    %를 공사 원가계산 시 반영하는 것에 동의한다.

② 신기술 ․ 특허 보유자는 제1항에 따라 반영된 기술사용료를 낙찰자로부터 공사 진척에 따라 분할하여 지급받고, 신기술 ․ 특허 보유자가 보유한 기술력을 낙찰자에게 제공하여 공사품질이 확보되도록 최선을 다해야 한다.

③ 기술사용료는 건설기술 진흥법 시행령 제34조에 따라 국토교통부 장관이 정하는 “건설기술진흥업무 운영규정”에 따라 처리한다.

제4조(하도급 등) ① 제3조에 따른 신기술 ․ 특허공법이 사용되는 공사의 전부 또는 일부가 기술보유자의 기술력을 활용하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능하거나, 기술보유자가 보유한 특수 장비 등을 직접 사용(낙찰자가 사용이 가능한 경우는 제외한다)하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능한 경우에는 신기술 ․ 특허 보유자가 해당 부분에 대하여 하도급으로 계약을 이행할 수 있다.

② 제1항에 따라 신기술 ․ 특허 보유자가 낙찰자로부터 하도급을 받는 경우에는 하도급부분에 해당하는 예정가격에 원도급공사의 낙찰률(낙찰률이 80% 미만인 경우에는 80%)과 ｢건설산업기본법 시행령｣ 제34조에 따라 하도급계약의 적정성 심사대상이 되는 비율을 곱한 금액을 기준으로 하도급대금을 정한다.

③ 신기술 ․ 특허 보유자는 제2항에 따라 하도급하는 부분에 해당하는 기술사용료를 낙찰자로부터 지급받는 것을 포기하며, 그 기술사용료는 설계변경으로 감액한다.

제5조(설계변경 등) 위 공사에 포함된 신기술 ․ 특허공법과 관련하여 신기술 ․ 특허 보유자가 계약상의 선량한 권리 의무를 다하지 못하여 계약 이행에 차질을 빚거나 공사품질 확보에 지장을 초래하는 경우에는 발주기관이 다른 신기술이나 일반적인 시공방법으로 설계변경을 할 수 있으며, 이에 대하여 신기술 ․ 특허 보유자는 이의를 제기하지 아니한다.

20   년   월   일

발주기관명                             (인)

신기술 ․ 특허공법 보유자                 (인)

< 서식 10 >

예비 물품공급·기술지원 협약서

○ 사  업  명  :

○ 발주기관 :

○ 제조사 ․ 공급사 :

※ 이 협약은 예비협약으로 본 협약은 향후 발주기관과 협의하여 별도 실시한다.

제1조(목적) 이 협약은 지역특화과수 지원센터 건립사업에 대하여 발주기관과 제조사 ․ 공급사가 낙찰자에게 물품공급 ․ 기술지원을 원활히 제공토록 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용 ․ 협약의 범위) ① 이 협약은 위 사업의 물품공급 ․ 기술지원에 한해 사용범위를 제한한다.

② 위 물품 중 제조사 ․ 공급사가 낙찰자에게 물품공급 ․ 기술지원을 해야 하는 범위는 규격서(설계설명서)에 반영된 특수한 능력 ․ 품질의 납품능력이 요구되는 부분으로 한다.

③ 제2항에 따른 특수한 능력 ․ 품질 등의 납품능력이 요구되는 범위에 대하여 이견이 있는 경우에는 발주기관의 해석과 판단에 따른다.

제3조(협약금액) 제2조에 따른  제조사 ․ 공급사의 물품공급 ․ 기술지원 범위에 대한 협약금액은 특수한 능력 ․ 품질 부분의 비중 등을 고려하여 발주기관과 제조사 ․ 공급사가가 협의하는 금액           원으로 한다.

제4조(물품공급 ․ 기술지원 확약서 발급) 위 사업의 낙찰자와 제조사 ․ 공급사는  이 약정의 범위와 공정한 거래질서 등에 반하지 아니하는 범위 안에서 물품공급 ․ 기술지원을 하기로 협의하고, 제조사 ․ 공급사는 물품공급 ․ 기술지원 확약서를 낙찰자에게 발급해야 한다.

20   년     월     일

발주기관명                         (인)

제조사 ․ 공급사명                    (인)

< 서식 11 >

위     임     장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	업 체 명		연 락 처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	업 체 명		연 락 처	☎ H.P:
전라남도에서 시행하는「지역특화과수 지원센터 건립사업」철골구조 공법 선정 기술제안에 신청함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2023년 월 일 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) 전라남도 공법선정위원회 위원장 귀하
※ 1. 첨부서류 : 재직증명서 1부 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 3. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

< 서식 12 >

청 렴 서 약 서

제안명 : 지역특화과수 지원센터 건립사업 철골구조 공법선정 기술제안

당사의 임직원과 대리인은 기술제안서 평가가 공정하고 투명하게 이루어 질 수 있도록 적극 협조할 것을 다짐하고, 공법제안서 평가절차 등 일체의 사항에 대하여 이의가 없음을 확인하며, 관계법령에 규정된 사항과 아래의 사항을 준수 할 것을 서약합니다.

1. 공법제안서 평가위원(후보위원 포함)과는 심의가 종료 될 때까지 어떠한 접촉도 하지 않겠습니다.

2. 공법 제안서 평가과정에서 이유 여하를 막론하고, 심의 위원이나 관계공무원에게 금품 및 향응과 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 만약, 청렴서약서를 위반 할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지겠으며, 귀 기관이나 수요기관에서 발주하는 건설공사 등에 2년 동안 입찰에 참여하지 않을 것이며, 이에 대하여 일체의 민․형사상의 이의를 제기하지 않겠습니다.

위 청렴서약서는 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 준수할 것을 서약합니다.

2023.   .   .

〔공법제안자〕

회사명 :

대표자 :                      (서명)

전라남도 공법선정위원회 위원장 귀하

< 서식 13 >

사 용 인 감 계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 전라남도에서 시행하는 「지역특화과수 지원센터 건립사업」의 공법 선정 참여 신청에 대한 전반업무에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙 임  인감(법인)증명서 1부.  끝.

2023 .     .      .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

전라남도 공법선정위원회 위원장 귀하

< 서식 14 >

서 면 질 의 서

질의자명	(인)
업 체 명
소 재 지
연 락 처
작성지침 (페이지)	질 의 내 용
	※ 작성지침 내용을 다시 한 번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다. 2023. . . 전라남도 공법선정위원회 위원장 귀하

< 서식 15 >

발표순서 추첨 위임장

□ 사업명 : 지역특화과수 지원센터 건립사업 철골구조 공법선정 기술제안

본인은 위 사업의 공법선정위원회 평가와 관련하여 평가 당일 시행할 발표순서에 대하여 귀 도에서 정한 자에게 일체의 모든 권한을 위임합니다.

향후 발표순서 선정과 관련해서는 어떠한 이의도 신청하지 않을 것을 확약합니다.

2023.   .   .

서약자  :  (회사명)

대표이사             (서명)

전라남도 공법선정위원회 위원장 귀하