▣ 시군별 상수도 요금 및 생산량 현황(2014년)

구 분	연간생산량 (천톤)		연간부과량 (천톤)			유수율 (%)	누수율 (%)		평균단가 (원/㎥)		생산원가 (원/㎥)		현실화율 (%)		손실액 (억원)
전 남	214,196		143,572			67.0	26.1		819.1		1,303.3		62.8		490
목 포	31,306		24,200			77.3	9.4		726.4		915.2		79.4		26
여 수	35,865		23,240			64.8	25.9		998.4		1,209.4		82.6		81
순 천	31,936		23,536			73.7	18.3		800.1		862.0		92.8		51
나 주	7,242		6,017			83.1	12.4		863.0		2,036.5		42.4		8
광 양	17,069		13,057			76.5	13.7		797.9		974.0		81.9		21
담 양	4,394		2,785			63.4	28.2		647.8		1,012.0		64.0		11
곡 성	3,364		1,789			53.2	42.1		441.0		772.0		57.1		12
구 례	2,762		1,571			56.9	38.1		825.6		1,332.0		62.0		9
고 흥	9,123		3,128			34.3	65.3		879.0		1,295.0		67.9		52
보 성	3,472		1,704			49.1	49.2		801.1		867.0		92.4		15
화 순	7,374		5,154			69.9	25.5		758.7		2,096.0		36.2		17
장 흥	3,890		2,770			71.2	28.8		628.6		1,903.0		33.0		10
강 진	3,032		1,752			57.8	42.2		652.3		1,128.0		57.8		11
해 남	5,912		3,364			56.9	34.9		965.9		1,165.0		82.9		18
영 암	9,580		6,658			69.5	27.7		1034.5		1,550.0		66.7		23
무 안	8,042		5,686			70.7	29.3		689.5		1,821.0		37.9		21
함 평	2,990		2,168			72.5	23.0		658.2		1,050.0		62.7		6
영 광	6,610		3,675			55.6	39.8		920.4		1,713.0		53.7		23
장 성	2,669		2,066			77.4	21.1		821.5		826.0		99.5		5
완 도	7,066		3,575			50.6	49.4		938.6		2,052.0		45.7		31
진 도	5,704		3,126			54.8	40.7		501.2		3,296.0		15.2		20
신 안	4,795		2,551			53.2	46.3		820.1		2,100.0		39.1		19
광역 상수도				o 원 수 : 393원/톤(원수요금 223원 + 물이용부담금 170원) o 정 수 : 583원/톤(정수요금 413원 + 물이용부담금 170원) o 공업용수(침전수) : 483원(침전수요금 313원 + 물이용부담금 170원) ※ 광역상수도 요금 인상 - 물이용부담금 : ′07년 160원 → ′08년 이후 170원 - 원 수 요 금 : ′12년 213원 → ′13년 이후 223원 - 정 수 요 금 : ′12년 394원 → ′13년 이후 413원 - 공업용수요금 : ′12년 298.3원→ ′13년 이후 313원