지방도‧위임국도 위탁관리 현황

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	위 탁 용역비	위 탁 기 간	위탁관리업체	비고
지방도	사설항로표지	53	2018. 6. 8. ~ 2019. 6. 7.	㈜에스에스마린 소장 한진수 010-3904-5754	8개 연륙 연도교
	터 널	509	2017. 2. 1. ~ 2019. 1. 31.	백상기업㈜ 김풍원 소장 정칠호 010-9885-5575	봉강터널 황전터널 칠구재터널(하) 유둔재터널 보림터널 땀재터널(상) 땀재터널(하) 여운재터널
위임국도	사설항로표지	21	2018. 4. 26 ~ 2019. 4. 24.	오션개발주식회사 소장 김순준 010-9456-3165	나로1대교 나로2대교
	터널전기 안전관리	10	2018. 3. 23. ~ 2019. 3. 22.	신광전기안전 박경환 010-6609-0804	진도(상,하) 독재 수문 추월산

□ 지방도 터널 현황

(단위 : m)

터 널 명	위 치	노선명	연장	폭	위험도 지수 등급	설비용량	관리인원 의무화 내용
8개소			5,285
봉강터널	광양 봉강 신룡	지865호	1,890	11.4	2	전기설비1600kw 경유탱크 3100ℓ 변전실	• 위탁 관리인원 – 상주 • 전기안전관리자 – 상주 • 위험물관리자 - 선임 • 소방안전관리자 - 선임
황전터널	순천 황전 덕림	지865호	800	11.4	4
유둔재터널	담양 남면 경상	지887호	590	9.9	4	전기설비 200kw	• 전기안전관리자 - 선임
칠구재터널(하)	화순 화순 세량	지817호	500	9.4	4	전기설비 300kw	• 전기안전관리자 - 선임
보림터널	장흥 유치 용문	지817호	480	9.2	4	전기설비 200kw	• 전기안전관리자 - 선임
땀재터널(상)	화순 화순 앵남	국지55호	360	11.0	4	전기설비 200kw	• 전기안전관리자 - 선임
땀재터널(하)	화순 화순 앵남	국지55호	355	11.0	4	전기설비 200kw	• 전기안전관리자 - 선임
여운재터널	영암 금정 연보	지819호	310	10.0	4	전기설비 200kw	• 전기안전관리자 - 선임

□ 위임국도 터널 현황                                                      (단위 : m)

노선	터널명	위 치		제 원		설비용량 (설비구분)	준공년도
		시군	읍면	연장	폭
총 계	5개소			2,191
국도18호	진도터널(상)	진도	군내	620	10	210kw (자가용60+일반용150)	2003
국도18호	진도터널(하)	진도	군내	620	10		2003
국도15호	독재터널	화순	동복	625	10	80kw (자가용30+일반용50)	1995
국도18호	수문터널	장흥	안양	180	7	50kw (일반용 50)	2007
국도29호	추월산터널	담양	용	146	8.5	55kw (일반용 55)	1977