도내 분뇨처리시설(23개소)

※ 단독처리 : 6개소, 하수연계처리 : 16개소, 폐수병합처리 : 1개소

(단위 : 백만원)

시군	위 치 (단지명)	시설 규모 (톤/일)	처리방식	시공자	완료 일자
계	23지구	1,910
목포	연산동	240	하수연계	삼능건설	'05.04
여수	웅천동	330	〃	〃	'02.12
순천	교량동	300	〃	송촌건설	'02.06
나주	진포동	100	〃	삼능건설	'90.03
광양	태인동	50	폐수병합	삼능건설	'93.02
담양	담양읍	50	하수연계	남해종합개발	'99.09
곡성	오곡면	30	〃	보성건설	'97.05
구례	마산면	25	〃	금강기업외3	'00.10
고흥	도덕면	95	한외여과막	아쿠아테크	'96.08
보성	미력면	100	하수연계	보성건설	'97.10
화순	화순읍	50	〃	영진건설	'93.12
장흥	장흥읍	50	액상부식법	동성기업	'97.12
강진	강진읍	55	〃	삼능건설	'98.02
해남	해남읍	90	하수연계	〃	'03.06
영암	삼호읍	40	〃	보성건설	'06.03
무안	무안읍	40	〃	남아토건	'93.12
함평	엄다면	40	〃	금광,태영	'00.11
영광	영광읍	65	〃	보성건설	'96.10
장성	황룡면	50	〃	삼능건설	'94.10
완도	완도읍	60	액상부식법	보성건설	'97.12
진도	군내면	30	하수연계	보성건설	'03.03
신안	압해면	18	자연정화법	동광건설	'01.01
신안	흑산면	2	〃	미주종합건설	'01.01