시군	총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률(%)	시설용량 (톤/일)	급수량 (톤/일)	1일1인당 급수량(ℓ)	기타 수도시설 현황 (개소)
							마 을 상수도	소규모 시 설	전 용 상수도
전남(‘17)	1,927,645	1,715,497	89	653,500	616,872	359.6	791	1,099	2
전남(‘18)	1,916,012	1,721,157	89.8	652,200	649,122	377.0	710	1,145	3
시 계	1,079,490	1,009,939	93.6	482,920	355,310	351.8	117	340	3
목포시	235,423	234,880	99.8	120,000	82,598	351.7	5	0
여수시	287,868	268,142	93.1	156,720	106,054	395.5	33	54	2
순천시	281,397	271,429	96.5	129,500	86,173	317.5	24	145
나주시	116,640	96,592	82.8	1,600	34,232	354.1	26	108
광양시	158,162	138,896	87.8	75,100	46,253	333	29	33	1
군 계	836,522	711,218	85.0	169,280	293,812	412.8	593	805	0
담양군	47,952	37,833	78.9	5,000	14,201	375.4	42	55
곡성군	30,118	24,490	81.3	4,500	10,976	448.2	35	56
구례군	27,350	19,740	72.2	9,100	11,226	568.7	66	40
고흥군	66,757	51,194	76.7	24,100	25,029	488.9	36	106
보성군	43,295	25,668	59.3	7,760	10,799	420.7	126	154
화순군	64,833	57,118	88.1	10,900	25,201	441.2	55	67
장흥군	39,913	34,476	86.4	-	12,492	362.4	20	45
강진군	36,598	24,061	65.7	5,560	8,883	369.2	40	100
해남군	73,280	55,515	75.8	11,650	19,843	357.4	75	94
영암군	58,703	50,862	86.6	13,000	37,912	741	14	3
무안군	83,591	82,538	98.7	-	31,004	375.6	2	5
함평군	34,100	30,941	90.7	10,000	11,462	370.4	4	27
영광군	55,016	51,730	94.0	21,150	19,683	380.5	8	3
장성군	46,900	43,435	92.6	5,000	13,926	320.6	32	25
완도군	53,449	51,540	96.4	19,970	16,922	328.3	7	16
진도군	32,631	32,295	99.0	8,090	11,592	358.9	6	0
신안군	42,036	37,782	89.9	13,500	12,661	335.1	25	9

□ 전남 상수도 보급현황(2018년)

구 분	전체인구(명)	급수인구(명)	보급률(%)	비 고
총 계	1,916,012	1,721,157	89.8
시가지 지역	810,389	793,875	98
읍 지역	468,530	445,719	95.1
면 지역	637,093	481,563	75.6
(도서 지역)	61,872	49,476	80