□ 전남 상수도 보급현황(2019년)

시‧군	총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률(%)	시설용량 (톤/일)	급수량 (톤/일)	1일1인당 급수량(ℓ)	기타 수도시설 현황 (개소)
							마 을 상수도	소규모 시 설	전 용 상수도
전남(‘18)	1,916,012	1,721,157	89.8	652,200	649,122	377.0	710	1,145	3
전남(‘19)	1,903,383	1,725,427	90.7	690,650	656,717	380.4	680	1,128	3
시 계	1,078,258	1,014,947	94.1	510,920	360,587	353.92	109	331	3
목포시	233,175	232,633	99.8	120,000	82,369	354.1	5	0
여수시	287,479	272,394	94.8	156,720	108,329	397.7	29	46	2
순천시	281,722	272,460	96.7	157,500	88,130	323.5	23	144
나주시	117,445	97,607	83.1	1,600	35,525	363.7	26	108
광양시	158,437	139,853	88.3	75,100	46,234	330.6	26	33	1
군 계	825,125	710,480	86.1	179,730	296,130	414.8	571	797	-
담양군	47,533	37,569	79	5,000	13,335	354.9	38	61
곡성군	29,376	25,172	85.7	4,500	11,126	442	29	52
구례군	26,784	19,799	73.9	9,100	10,667	538.8	66	40
고흥군	65,972	50,022	75.8	24,100	25,183	503.4	37	92
보성군	41,908	25,251	60.3	10,260	11,093	439.3	122	153
화순군	63,646	57,514	90.4	10,900	26,185	455.3	57	68
장흥군	39,155	34,106	87.1	-	12,389	363.3	14	46
강진군	35,742	23,911	66.9	5,560	8,570	358.4	37	101
해남군	71,806	55,808	77.7	12,500	20,314	364	74	100
영암군	59,109	52,521	88.9	13,000	38,704	731.9	14	3
무안군	82,733	81,680	98.7	-	32,768	401.2	2	5
함평군	33,560	31,232	93.1	10,000	11,748	376.1	4	23
영광군	54,773	52,045	95	21,150	19,547	375.6	8	3
장성군	46,836	43,602	93.1	5,000	13,747	315.3	32	24
완도군	52,858	51,408	97.3	24,070	15,810	307.5	6	17
진도군	32,232	31,915	99	11,090	11,522	361	6	0
신안군	41,102	36,925	89.8	13,500	13,422	363.5	25	9

구 분	전체인구(명)	급수인구(명)	보급률(%)	비 고
총 계	1,903,383	1,725,427	90.7
시가지 지역	813,486	798,873	98.2
읍 지역	463,593	443,727	95.7
면 지역	626,304	482,827	77.1
(도서 지역)	52,565	41,159	78.3