【별지 9】청사 신축 원가회계정보

칠량119지역대 신축사업

- 단계 : 준공 -

강진소방서, 강지훈, 061-430-0752

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	전라남도 강진군 칠량면 영동리 1130-3
	인구 수	착공일	준공일
		명(2020. 4. 6.)	명(2020. 10. 31.)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		4명 / 4명	6명 / 6명
	재정자립도	착공일	준공일

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계
	본청
	의회
	기타
	청사신축 필요성			화재,구조,구급 등 각종 재난 신속대응체계 확립
	사업기간			착공 당시			2020. 1. ~ 2020. 12. ( 1년)
				준공			2020. 1. ~ 2020. 12. ( 1년)
	사업수행방식			설계･시공 일괄 : 설계･시공 분리 : 입찰 및 수의계약
	추정(예정)가격			766			계약금액			577			낙찰율			%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계
	본청
	의회
	기타		20.10.31.			936㎡						327.41㎡			0/1

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	802				802
	Y-3 이전
	Y-2
	Y-1	36				36
	준공연도(Y)	766				766
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비
	2) 설계비								36
	3) 감리비								9
	4) 공사비								726
	5) 기타부대비								31

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획			자체
	타당성 조사			자체
	투융자심사			중앙
	공유재산관리계획			지방의회
	설계	19년 11월		자체
	착공	20년 4월		자체
	준공	20년 10월		자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	577,740,000	- 칠량119지역대 신설
	단위비용(원/㎡)	1,764,576
	점유율(%)	100
건 축	금액(원)	508,515,000
	단위비용(원/㎡)	1,553,144
	점유율(%)	88.02
기 계	금액(원)
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
전 기	금액(원)	36,584,000
	단위비용(원/㎡)	111,737
	점유율(%)	6.33
통 신	금액(원)	16,820,000
	단위비용(원/㎡)	41,372
	점유율(%)	2.91
소 방	금액(원)	10,811,000
	단위비용(원/㎡)	33,019
	점유율(%)	1.87
부대시설 (토목,조경)	금액(원)	5,010,000
	단위비용(원/㎡)	15,301
	점유율(%)	0.87